| DN | d1 | O K | L |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 1/4" | 14 | 24 |
| 10 | 3/8" | 19 | 28 |
| 15 | 1/2" | 22 | 34 |
| 20 | 3/4" | 30 | 40 |
| 25 | 1" | 36 | 46 |
| 32 | 1 1/4" | 46 | 52 |
| 40 | 1 1/2" | 50 | 54 |
| 50 | 2" | 65 | 62 |

DVOJNIPL S OK

TYP 4014 OBJ. ČÍS. 3 004

101