HADICOVÝ NÁSTAVEC	”G”

| DN | d | i | L | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 1/4" | 20 | 41 | 13,5 |
| 10 | 3/8" | 20 | 42 | 17,2 |
| 15 | 1/2" | 24 | 52 | 21,3 |
| 20 | 3/4" | 28 | 55 | 26,9 |
| 25 | 1" | 28 | 60 | 33,7 |
| 32 | 11/4" | 30 | 66 | 42,4 |
| 40 | 11/2" | 33 | 70 | 48,3 |
| 50 | 2" | 36 | 80 | 60,3 |

TYP 1018

OBJ. ČÍS. 3 004 111