ZÁVITOVÉ HRDLO PŘIVAŘOVACÍ DIN

| DN | C | D1 | D12 | RDXS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 21 | 10 | 15 | 28 x 1/8" |
| 15 | 21 | 16 | 21 | 34 x 1/8" |
| 20 | 24 | 20 | 25 | 44 x 1/6" |
| 25 | 29 | 26 | 31 | 52 x 1/6" |
| 32 | 32 | 32 | 37 | 58 x 1/6" |
| 40 | 33 | 38 | 43 | 65 x 1/6" |
| 50 | 35 | 50 | 55 | 78 x 1/6" |
| 65 | 40 | 66 | 72 | 95 x 1/6" |
| 80 | 45 | 81 | 87 | 110 x 1/4" |
| 100 | 54 | 100 | 106 | 130 x 1/4" |
| 125 | 46 | 125 | 132 | 160 x 1/4" |

OBJ. ČÍS. 2 005 311

| D12 | D1 | Rd x s |
| --- | --- | --- |
|  |  | C |