UZAVÍRACÍ KLAPKY PŘÍMÉ

| DN | D | L | H | B | Rd x S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 26 | 64 | 88 | 115 | 52 x 1/6" |
| 32 | 32 | 64 | 91 | 115 | 58 x 1/6" |
| 40 | 38 | 72 | 95 | 145 | 65 x 1/6" |
| 50 | 50 | 72 | 101 | 145 | 78 x 1/6" |
| 65 | 66 | 76 | 110 | 145 | 95 x 1/6" |
| 80 | 81 | 100 | 118 | 155 | 110 x 1/4" |
| 100 | 100 | 104 | 127 | 155 | 130 x 1/4" |

| DN | D | D1 | D2 | L | H | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 26 | 28 | 35 | 40 | 88 | 115 |
| 32 | 32 | 34 | 41 | 42 | 91 | 115 |
| 40 | 38 | 40 | 48 | 50 | 95 | 145 |
| 50 | 50 | 52 | 61 | 50 | 101 | 145 |
| 65 | 66 | 70 | 79 | 50 | 110 | 145 |
| 80 | 81 | 85 | 93 | 60 | 118 | 155 |
| 100 | 100 | 106 | 114 | 64 | 127 | 155 |

| DN | D | D2 | L | H | B | Rd x s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 26 | 35 | 52 | 88 | 115 | 52 x 1/6" |
| 32 | 32 | 41 | 53 | 91 | 115 | 58 x 1/6" |
| 40 | 38 | 48 | 61 | 95 | 145 | 65 x 1/6" |
| 50 | 50 | 61 | 61 | 101 | 145 | 78 x 1/6" |
| 65 | 66 | 79 | 63 | 110 | 145 | 95 x 1/6" |
| 80 | 81 | 93 | 80 | 118 | 155 | 110 x 1/4" |
| 100 | 100 | 114 | 84 | 127 | 155 | 130 x 1/4" |

TYP GG

OBJ. ČÍS. 2 005 101

B

Rdxs

D

H

L

TYP SS

OBJ. ČÍS. 2 005 108

B

H

12

DDD

L

TYP GS

OBJ. ČÍS. 2 005 115

B

| H |  |  |
| --- | --- | --- |
| x s | D | D |
| Rd |  |  |
|  |  | 2 |
|  |  | L |