| Ø D 2 | Ø D 1 | L | Ø D 2 | Ø D 1 | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 12 | 11,5 | 204 | 154 | 61 |
| 22 | 18 | 22 |  |  |  |
| 28 | 18 | 15 | 26,9 | 21,3 | 27 |
| 28 | 22 | 17 | 33,7 | 21,3 | 18 |
| 34 | 22 | 18 | 33,7 | 26,9 | 21,3 |
| 34 | 28 | 19,5 | 42,4 | 26,9 | 44 |
| 40 | 28 | 19 | 42,4 | 33,7 | 24,5 |
| 40 | 34 | 20,5 | 48,3 | 33,7 | 23,5 |
| 52 | 34 | 26,5 | 60,3 | 33,7 | 40,5 |
| 52 | 40 | 28,5 | 48,3 | 42,4 | 36 |
| 70 | 40 | 38 | 60,3 | 42,4 | 40 |
| 70 | 52 | 29 | 76,1 | 42,4 | 46 |
| 85 | 52 | 46 | 60,3 | 48,3 | 31 |
| 85 | 70 | 34,5 | 76,1 | 48,3 | 38 |
| 89 | 70 | 60 | 76,1 | 60,3 | 36,5 |
| 104 | 70 | 44,5 | 88,9 | 60,3 | 52 |
| 104 | 85 | 45 | 88,9 | 76,1 | 46,5 |
| 129 | 85 | 80 | 114,3 | 76,1 | 42 |
| 108 | 89 | 43 | 114,3 | 88,9 | 53 |
| 129 | 104 | 45 | 139,7 | 114,3 | 58,5 |
| 154 | 104 | 81 | 168,3 | 114,3 | 71 |
| 154 | 129 | 62 | 168,3 | 139,7 | 45 |

REDUKCE

OBJ. ČÍS.

3 001 060