| Ø |  | D1 | H | L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 x 1,5 | 22 | 13 | 80 |
| 25 x 1,5 | 25 | 16 | 100 |
| 28 x 1,5 | 28 | 16 | 100 |
| 34 x 1,5 | 34 | 19 | 110 |
| 40 x 1,5 | 40 | 22,5 | 120 |
| 45 x 2 | 45 | 25,7 | 120 |
| 52 x 1,5 | 52 | 28,5 | 140 |
| 52 x | 2 | 52 | 28,5 | 140 |
| 54 x | 2 | 54 | 29,5 | 140 |
| 57 x | 2 | 57 | 31 | 140 |
| 57 x | 2,5 | 57 | 31 | 140 |
| 70 x 1,5 | 70 | 38 | 160 |
| 70 x | 2 | 70 | 38 | 160 |
| 84 x | 2 | 84 | 45 | 180 |
| 85 x | 2 | 85 | 45,5 | 180 |
| 101,6 x 2 | 101,6 | 53,8 | 300 |
| 104 x | 2 | 104 | 55 | 300 |
| 21,3 x | 1,5 | 21,3 | 12,7 | 80 |
| 26,9 x | 1,5 | 26,9 | 15,5 | 100 |
| 33,7 x 2 | 33,7 | 18,8 | 110 |
| 42,4 x 2 | 42,4 | 23,7 | 120 |
| 48,3 x 2 | 48,3 | 26,6 | 120 |
| 60,3 x 2 | 60,3 | 32,6 | 140 |
| 76,1 x 2 | 76,1 | 41,1 | 160 |
| 76,1 x 2,5 | 76,1 | 41,1 | 160 |
| 88,9 x 2 | 88,9 | 47,4 | 180 |
| 88,9 x 2,5 | 88,9 | 47,4 | 180 |
| 114,3 x 2 | 114,3 | 60,1 | 300 |
| 114,3 x 2,5 | 114,3 | 60,1 | 300 |

POTRUBNÍKŘÍŽE

OBJ.ČÍS.

3 004 340